APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2018. gada 13. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 1/18)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2018/18)

NOLIKUMS

Ludza 2018

Saturs

| 1.; Vispārīgā informācija. 2.; Prasības pretendentiem. 3.; Pretendenta iesniedzamie dokumenti. 4.; Tehniskais piedāvājums. 5.; Finanšu piedāvājums. 6.; Piedāvājumu izvērtēšana. 7.; Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 8.; Pretendenta tiesības un pienākumi. 9.; Iepirkuma pielikumi: - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskās specifikācijas 4. pielikums – Izstrādāto būvprojektu saraksts 5. pielikums – Galveno speciālistu saraksts 6. pielikums – CV veidne 7. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts 8. pielikums – Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums 9. pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |
| --- | --- |

- Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2018/18

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludza.lv

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

1.3.2.   CPV kods 71320000-7

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

# Līguma izpildes vieta

Ludzas novads, Ludzas pilsēta

# Līguma izpildes laiks

- 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – saskaņā ar būvdarbu izpildes termiņiem. Termiņš tiks precizēts, noslēdzot autoruzraudzības līgumu. Līgums par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

- 1.7.     Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

- 1.7.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-precem-un-pakalpojumiem-no-eur-10-000-lidz-eur-41-999-99-bez-pvn/

- 1.7.2.  Ar iepirkuma dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 306.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 11:00, tālr. 65707133. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma nolikumu, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam “Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.7.4.  Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-precem-un-pakalpojumiem-no-eur-10-000-lidz-eur-41-999-99-bez-pvn/

1.7.5.  Kontaktpersona – iepirkumu komisijas locekle-sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

- 1.8.1. 	Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 11:00, Ludzā, Raiņa ielā 16, LV-5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.8.2. 	Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- 1.8.3. 	Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

- 1.8.4. 	Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- 1.8.5. 	Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.8.6. Pretendentam jāizvērtē Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma Tehniskā specifikācija ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaiņas, kas nepieciešamas pilnīgai Nolikumā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 11:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums “Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18. Neatvērt līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

- 1.10.2.  Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar atzīmi „Oriģināls”) un 2 (divas) Pretendenta apliecinātas piedāvājuma kopijas (ar atzīmi „Kopija”).

1.10.3.  Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ.  Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

## 2.    Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

  - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

2.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.3. Iepirkumu komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

2.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

2.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 2.3.1.-2.3.3. punkta nosacījumi.

2.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 2.3.1., 2.3.2.un 2.3.4. punktā minēto apstākļu dēļ, komisija:

2.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 2.3.4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par nolikuma 2.3.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par nolikuma 2.3.2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 2.3.4.punktā minētās personas piekrišanu;

2.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 2.3.4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 2.3.4.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 2.3.1. un 2.3.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

2.5. Ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, iepirkuma nolikuma 2.3. punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi attiecas uz katru personu apvienības un katru personālsabiedrības biedru.

## 3. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- 3.1. Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1).

- 3.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopija.

- 3.3. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga būvkomersanta reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 3.4. Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktām prasībām) iepriekšējos 3 (trīs) gados (no 2015. gada) izstrādāto un būvvaldē akceptēto tehnisko projektu saraksts atbilstoši sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (4. pielikums). Sarakstā jāiekļauj informācija par pretendenta pieredzi publisko ēku tehnisko projektu izstrādē iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2015.g.). Par atbilstošu tiks uzskatīta tā pretendenta pieredze, kurš iepriekšminētā laika posmā sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu objektu projektēšanu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a)	projektēšanas veids: publiskas ēkas (jaunbūves vai rekonstrukcijas (pārbūves), būves kopējā platība ne mazāka par 500 m2), projektēšana (iekļaujot ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroietaišu un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanu);

b)	kopējais projektēšanas darbu apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN ir ne mazāks kā Pretendenta piedāvātā līgumcena EUR bez PVN.

- Pretendentam jānorāda tikai pilnībā izstrādātie un būvvaldē akceptētie tehniskie projekti.

- 3.5. Par sarakstā norādītajiem tehniskajiem projektiem pretendentam jāiesniedz tehnisko projektu pasūtītāju pozitīvās atsauksmes.

- 3.6. Informācija par pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzi atbilstoši 5. pielikumam un šo speciālistu CV (6. pielikums). Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:

- 3.6.1. Tehniskā projekta vadītājs, kurš ir sertificēts ēku konstrukciju projektētājs un kurš atbilst šādām minimālām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Nolikuma punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.2.  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Nolikuma punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.3.     Elektroietaišu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Nolikuma punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija elektroietaišu projektēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.4.     Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Nolikuma punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.5.   Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Nolikuma punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

- 3.7. Pretendenta piedāvāto projektētāju projektēšanas sertifikātu kopijas.

3.8. Noslēgtā darba līguma kopija / nodomu protokols, kas apliecinās darba tiesisko attiecību esamību starp pretendentu un projektētāju.

- 3.9. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidnei (7. pielikums),

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (8. pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

- 3.10. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu.

3.11. Finanšu piedāvājums (atbilstoši 9. pielikumam).

3.12.Piedāvājumi, kuros netiks iekļauti 3. punktā noteikti dokumenti, vai pretendentu kvalifikācija neatbildīs noteiktajām prasībām, tiks noraidīti.

## 4. Tehniskais piedāvājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka viņš uzņemsies veikt Tehniskajā specifikācijā / Projektēšanas uzdevumā (3. pielikums) norādītos darbus, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

5. Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formā (9. Pielikums) noteiktajām prasībām. Cenām jābūt izteiktām eiro. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā nepieciešamās izpētes izmaksas, ja tādas nepieciešamas, transporta izmaksas, nodokļi, u.c. Piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā arī jānorāda autoruzraudzības atlīdzība.

6. Piedāvājumu izvērtēšana

- 6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

- 6.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- 6.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkumā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

- 6.4. 	Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim Projektētājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkumu komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam Projektētājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

- 6.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkumā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

- 6.6.   Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkumā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkumā;

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

- 6.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

- 6.8. 	No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar izvēles kritēriju – cena. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- 6.9. Ja iepirkumu komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

7.1.   Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

7.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

7.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.

7.1.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.6. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.7. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.1.8. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

7.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkumu.

7.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.	Pretendenta tiesības

8.1.1. 	Pretendentiem, kuri atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

8.1.2.	Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu par iepirkumu (tiks publicēts Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludza.lv).

8.1.3.	Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

8.1.4.	Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.2.	Pretendenta pienākumi

8.2.1.	Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

8.2.2.	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām.

8.2.3.	Sniegt patiesu informāciju.

8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.	NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

2. pielikums – Informācija par pretendentu.

3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

4. pielikums – Izstrādāto būvprojektu saraksts.

5. pielikums – Galveno speciālistu saraksts.

6. pielikums – CV veidne

7. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts

8. pielikums – Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums

9. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2018. gada ____. ______________

      - Izskatot iepirkuma “Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 Nolikumu, mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

      - Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

      - Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus, kas minēti iepirkumā par kopējo summu ____________ (summa vārdiem) EUR bez PVN.

Piedāvājuma cena ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās, un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

Informācija par pretendentu

Iepirkumam “Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona: |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17a Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

| Projekta pasūtītājs | Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701, tālrunis: 65707400, Fakss: 65707402 e-pasts: dome@ludza.lv |
| --- | --- |
| Objekts | Administratīvās ēkas daļas pārbūve par multifunkcionālo dienas centru 18.novembra ielā 17a Ludzā Plānotā dienas centra izveide 1.stāvā - personām ar garīga rakstura traucējumiem un 2.stāvā – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem |
| Projektējamā objekta adrese | 18.novembra iela 17a, Ludza, Ludzas novads |
| Zemes gabala kadastra apzīmējums | 6801 004 0156 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 6801 004 0156 001 |
| Zemesgabala īpašnieks | Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453 |
| Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība; |
| Zemes gabala platība | 4387 m2 |
| Būves esošie tehniskie rādītāji | Būvtilpums - 4969 m3 Būves kopējā platība – 1181.20 m2 Projektējamā platība – skatīt 1.un 2.stāva plānus(pielikumā) Stāvu skaits – 2 (divi, virszemes), 1 (viens, pazemes) |
| Būves grupa | II grupa |
| Būves klasifikācijas kods | 11300101 |
| Būvniecības veids | Pārbūve |
| Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti uz 1lapas - Būves tehniskās inventarizācijas lieta uz 25 lapām. - Tehniskās izpētes atzinums uz 45 lapām. - Ēkas energosertifikāts uz 2 lapām. - Energoaudita pārskats uz 30 lapām. |
| Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, tālrunis: 65707403 |
| Kontaktpersona | Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja Ilona Mekša, tālrunis: 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv |
| Objekta izpēte | 1. Teritorijas topogrāfiskie uzmērījumi 2. Pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. 3.Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības. |
| Projektēšanas stadijas | - Būvprojekts minimālā sastāvā - Būvprojekta izstrāde ietverot TI, FF, UPP, GP, AR, BK, EL, ESS, ŪK, AVK, IS, BA, T, DOP un IN sadaļas. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 28. punktam un 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 71.punktam |
| Prasības vispārīgajai daļai | - Projekta sastāva, sākumdatu – saskaņojumu, tehnisko noteikumu pieprasīšana (projektētājs veic Būvprojekta saskaņošanu ar: ēkas īpašnieku – Ludzas novada pašvaldību; ar visiem projekta teritorijā esošo ārējo inženierkomunikāciju īpašniekiem; Ludzas novada būvvaldi; VUGD, Veselības inspekciju). - Fotofiksācija ar skatupunktu izvietojuma shēmu. - Paskaidrojuma raksta sagatavošana, iekļaujot arī darba drošības un ugunsdrošības pārskatus, kā arī vides aizsardzības un pieejamības pasākumus. - Projektētājam ēkas pārbūves būvdarbu veikšanai jāpiedāvā energoefektīvi risinājumi, viegli kopjami, nodilumizturīgi materiāli, ievērojot ugunsdrošības normas un sanitārhigēniskās normas. - Esošai ēkai paredzēts veikt telpu pārplānošanu. - Būvprojekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai sekmīgi veiktu būvdarbus un objektu nodotu ekspluatācijā. - Nosacījumi projektēšanai atbilstoši: 13.06.2017. MK Not.Nr. 338 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem; - Pretendents iesniedz vairākus plānojuma skiču variantus(pretendenta redzējumu). - Projekta risinājumi saskaņojami ar pasūtītāju. |
| Prasības arhitektūras daļai | - PĀRPLĀNOJUMI: 1.1. 1stāvā projektēt: - Dušas telpas ar priekštelpu vīriešiem, sievietēm un personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem; - veļas mazgātava ar nelielu priekštelpu; - sanitārmezgls. Augstākminētās telpas tiks nodalītas no dienas centra un tiks paredzēta atsevišķa ieeja. - sanitārmezgls ar roku mazgātavu sievietēm, vīriešiem un personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem; - nodarbību/darbnīcu telpa 8 personām ar izlietni– 1 telpa; - nodarbību/darbnīcu telpa 15 personām ar izlietni– 1 telpas ar bīdāmu starpsienu; - zāle – 1telpa; - virtuve; - atpūtas telpa; - speciālista telpa, paredzēt izlietni; - speciālista telpa; - speciālista telpa; - garderobe/foajē telpa, kas paredzēta abu stāvu klientiem; - klientiem un apmeklētājiem ir nodrošināta uzgaidāmā telpa/foajē ar sēdvietām - Inventāra telpa/noliktava; - 2.stāvā projektēt: - sanitārmezglu ar roku mazgātavu sievietēm, vīriešiem un personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem; - Darbnīcu telpa 15 cilvēkiem; - Darbnīcu telpa 25 cilvēkiem ar bīdāmu starpsienu; - Speciālista telpa; - Speciālista telpa; - Virtuve; - Atpūtas telpa; - Multisensorā telpa(piedāvāt risinājumus); - Ārstnieciskā vingrošanas telpa ar spoguļsienu; - Personāla telpa 2. JUMTS - jumta seguma nomaiņa; - lietus ūdens noteksistēmas izbūve. - PAMATI Veikt pamatu tehnisko apsekošanu un, pamatojoties uz energoauditu, veikt cokola hidroizolācijas un pamatu siltināšanas darbus. - FASĀDE Paredzēt ārsienu siltināšanu, ventilējamā fasāde, piedāvāt risinājumus. - APDARE Izstrādāt telpu interjeru risinājumus. Būvprojekta interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem. Iekštelpu apdares renovāciju paredzēt visās telpās. Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai. Pielietot kvalitatīvus un ekonomiski pamatotus materiālus. Visi pielietotie materiāli un būvizstrādājumi jāuzstāda/jāiestrādā, strikti ievērojot ražotāja norādījumus un tehnoloģiskās prasības. 5.1.SIENAS - veikt plaisu remontu sienās. Apdare – apmetums, krāsojums, kur iespējams, kur nav reģipsis. Starpsienām izmantot triecienizturīgu reģipsi (saskaņot ar pasūtītāju), flīzes – atbilstoši telpu lietojumam. Sienu krāsojumu paredzēt ar krāsām, kuras iztur apstrādi ar dezinficējošām vielām. Sanitāro mezglu, dušas un virtuves(dalēji) telpu sienām ir jābūt flīzētām. Izstrādāt materiālu specifikācijas. 5.2.GRIESTI – piekārtie griesti. 5.3.GRĪDU un pārsegumu konstruktīvie risinājumi. Konstrukciju apsekošana, grīdas seguma demontāža, piedāvāt attiecīgu risinājumu. Grīdu segumi– saskaņā ar telpas funkciju: linolejs (nodilumizturīgs ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase ne mazāka kā 34/43), flīzes atkarībā no lietojuma slodzes (izvērtējot materiāla atbilstību telpas ekspluatācijai), ilgmūžīguma un būvizmaksu prasībām. Grīdas segumu paceļ pie sienas uz 10 cm uz augšu, labākai kopšanai. Grīdas seguma uguns reakcijas klase saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas. Paredzēt nodilumizturīgus un viegli kopjamus materiālus, grīdas nedrīkst būt slidenas. Projektētājam ir jāsniedz visu piedāvāto grīdu klājuma veidu detalizēts apraksts (specifikācija). Grīdas jālīmeņo, ievērojot kāpņu pakāpienu augstumus. Nepieciešams izstrādāt grīdu plānus un detaļas. 5.4. LOGI, logu nomaiņa telpās, kur nav nomainīti uz PVC logiem. Logam jānodrošina Uw≤1,1 W/m2·K, saskaņā ar LBN 002-15 - Logu aiļu siltināšana. Lai novērstu aukstuma tiltu rašanos, ir jāsiltina logu ailas. Projekta izstrādes gaitā jāizstrādā mezgli kā siltināt logu ailes, saglabājot esošos plastikāta logus. Aizpildīt logu ailu/apmaļu starpas, izmantojot efektīvus siltumizolācijas materiālus. - Logos paredzēt iebūvēt saules aizsargierīces(iekšējās rullo žalūzijas). - palodžu nomaiņa Logu, durvju montāžas, ailsānu apdares tehnisko specifikāciju (būvdarbu apjomus), norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus, moskītu sietu un mikroventilācijas elementu skaitu. Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu konstrukciju, ar paliktņu montāžas enkuru izvietojuma attālumiem, montāžas šuves aizpildījumu, tvaika izolāciju no telpas puses un hidroizolāciju no ārpuses ar speciālām lentām vai citādi, ailsānu apdares shēmu, montāžas būvdarbu tehnoloģisko operāciju secību. 6. KĀPNES - atjaunošanas darbi, lietojot epoksīda bāzes krāsaino pārslu klājumu/ epoksīda bāzes kvarca smilšu klājumu, nodilumizturīgu klājumu. Atjaunojot kāpnes nepieciešams izlīdzināt izdilumus, atjaunot pakāpienu profila formu, augstumu un pieaudzēt nolauztos galus vai robus. Vienā kāpņu laidā nav pieļaujami dažādu augstumu pakāpieni. - paredzēt jaunu margu uzstādīšanu. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - Paredzēt jaunu salokāmu bēniņu kāpņu ar metāla pakāpieniem uzstādīšanu (2. stāva kāpņu telpā). 7. APGAISMOJUMS - esošo apgaismes ķermeņu demontāža, energoefektīvās luminiscentās t.s. dienasgaismas spuldzes un atbilstošu apgaismes iekārtu uzstādīšana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem (30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” 2. pielikums) piekārtos griestos, izstrādāt gaismekļu plānu un specifikāciju. - Kāpņu telpās, gaiteņos paredzēt pielāgojamu apgaismojuma sistēmu arī ar kustības sensoriem. - Gaismas slēdžu nomaiņa, pārbūvējot to augstumu, rozešu nomaiņa, izbūvējot papildus (skaits tiks precizēts projekta izstrādes laikā), izstrādāt rozešu plānu. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - Avārijas elektroapgaismojums. 1. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar 8W luminiscentām kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. Evakuācijas ceļa norādei uzlīmēts zaļš trafarets ar baltu uzrakstu vai bultu, tā deg visu laiku un saskatāma vismaz 20 m attālumā. Armatūras uzstāda pie visām evakuācijas durvīm un evakuācijas ceļu pagriezieniem. Evakuācijas zīmju izvietojums atbilst Ugunsdzēsības normām. Minimālais apgaismojums evakuācijas ceļos -1 lx. Izstrādāt evakuācijas zīmju uzstādīšanas plānu un materiālu specifikācijas. 2. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpnēs utt. ar iebūvētu akumulatoru saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN) 8. DURVIS. - Visu ārdurvju nomaiņa, saskaņā ar LBN 002-15. Durvīm ir jāatbilst visiem pašreiz spēkā esošajiem būvniecības normatīviem, prasībām attiecībā uz troksni, ugunsdrošību un siltuma zudumiem. Paredzēt alumīnija ārdurvis, evakuācijas durvīm paredzēt antipanikas rokturus. - Visu iekšdurvju nomaiņa. Paredzot masīvkoka durvis, nodrošināt skaņas izolāciju. Nomainot durvis, jāietver viss nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu durvju funkcijas (durvju aizvērēji, atdures, rokturi, malu apdare, slēdzeņu kārbas, cilindri, aizvērēji u.c.). - Telpām jābūt bez sliekšņiem; - Ārējo durvju sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 15 mm, lai cilvēks, kas pārvietojas ar ratiņkrēsla palīdzību, varētu bez sarežģījumiem to pārvarēt. - Pietiekami plašas durvju ailas minimālais platums ir 1 m (ratiņkrēsliem, personas, kas pavada var iet blakus, lielāku priekšmetu pārvietošanai). Izstrādāt durvju nomaiņas shēmas un specifikācijas. 9. LIFTA IZBŪVE Izbūvēt liftu uz otro stāvu, piedāvāt risinājumus. 10. IEEJAS MEZGLU PĀRBŪVE - Centrālā ieejas mezgla kopā ar kāpņu laukumu demontāža, jauna ieejas mezgla izbūve, saglabājot esošās sānu ieejas, izstrādājot vides pieejamībai atbilstošu risinājumu. - Pandusa izbūve (nepieciešamības gadījumā). 11.TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA - Demontēt vecās betona plāksnes pie centrālās ieejas un ieklāt jaunu bruģi laukumā; - Paredzēt soliņu un atkritumu urnu izvietošanu. - Izstrādāt ārējo kāpņu un pandusa plānus un griezumus, materiālu specifikācijas. - Āra apgaismojuma (virs ieejām) projektēšana. - MĒBEĻU UN IEKĀRTU izvietojuma plāni, atsevišķi norādot iebūvējamās iekārtas (iebūvējamie sienas skapji ar plauktiem- saskaņojot ar pasūtītāju, garderobes un foajē aprīkojums, sanitāro mezglu aprīkojums, virtuvē – virtuves iekārtas ar iebūvējamo tehniku). Darbnīcu telpu, zāles, atpūtas telpu aprīkojums: krēsli, galdi, skapji, moduļkrēsli, dīvāni, multisensorās telpas aprīkojums. Dušas telpās paredzēt pārģērbšanās skapīšus. Veļas mazgātavās, veļasmašīnas. Jāietver aprīkojums darbnīcām: aušanas, sveču, ziepju, keramikas, mākslas un mūzikas terapijas nodarbībām. |
| Prasības inženierrisinājumu daļai | IEKŠĒJĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ŪK) - Iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve, atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", LBN 221-15 “Iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām. VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA - Ierīkot ventilāciju, paredzot rekuperācijas sistēmu pa stāviem, ventilācijas risinājumu paredzot saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un normatīviem (16.06.2015. MK noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”). APKURE (AK) - Demontēt nefunkcionējošās sistēmas elementus un izbūvēt jaunu siltumapgādes sistēmu saskaņā ar LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. - Ierīkot atsevišķu siltummaini un siltumskaitītāju, pieslēgties pie centralizētās pilsētas apkures sistēmas. - Dušas telpās paredzēt uzstādīt ūdens boilerus 1. un 2.stāvā karstā ūdens apgādei ar tilpumu 150l. ELEKTROAPGĀDE (EL) - Elektroinstalācija tehnoloģiski nolietojusies, paredzēt elektroinstalācijas kabeļu nomaiņu, atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasībām. Elektroinstalācijas, sadales skapju un gaismekļu uzstādīšana, paredzot enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams) montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Funkcionāli nevajadzīgo, uz ēkas fasādes un iekštelpās izvietoto kabeļu atvienošana, demontāža. - Zibens aizsardzība: Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas uzstādīšana saskaņā ar ugunsdrošības normām, Latvijas energostandarta LEK 042-2, atbilstošas IEC 61643-11 u.c. saistošo normatīvo aktu un standartu prasībām. - Paredzēt iekārtu metāla korpusu un sienas kontaktu zemēšanu. - Paredzēt sadaļu zemējuma spaiļu savienošanu ar zibens aizsardzības kontūru. - Pārspriegumaizsardzības pakāpēm jābūt savstarpēji koordinētām (lai neiznīcinātu zemākas pakāpes aizsardzību ar lielu enerģiju. Paredzēt sakaru, videonovērošanas un datoru aparatūras aizsardzību pret zibens sekundāro iedarbību atsevišķi no pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, ievērojot instalācijas principu: aizsardzības ierīces paredzēt abos kabeļa galos un pievienot tās kopējai zemēšanas sistēmai. - Montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. - Paredzēt dežūrapgaismojumu. Avārijas apgaismojumu ar iebūvētu akumulatoru paredzēt izveidot gaiteņos, kāpņu telpās utt. VĀJSTRĀVU SISTĒMAS: UGUNS TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS - Ieprojektēt ugunsdrošības signalizāciju, telekomunikācijas tīklus (četrās telpās), datoru tīklus, paredzēt bezvadu interneta pārklājumu visā ēkā. - Ieprojektēt video novērošanas sistēmu gan iekštelpās, gan ēkas ārpusē, paredzot iespēju ēku pieslēgt apsardzei. - Ugunsdrošība: Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 8W luminiscentām kompaktspuldzēm. - Izstrādāt ugunsdzēšamo aparātu izvietojumu shēmu. Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi (piemēram, paredzēt ugunsdrošo jumta lūku kopā ar stacionārām kāpnēm uzstādīšanu, evakuācijas izeju durvju bloku ailu palielināšanu līdz nepieciešamajam platumam, ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšanu pirms evakuācijas izejām kā arī starp ēkas ugunsdrošajiem nodalījumiem, koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns sastāvu, ugunsdzēsības ūdensapgādes inženierkomunikāciju atjaunošanu, ugunsdrošo durvju, logu bloku uzstādīšanu evakuācijas kāpņu tuvumā, ugunsdzēšanas kāpņu uzstādīšana uz ēkas fasādes u.c. būvdarbu veikšanu pēc nepieciešamības). Kā arī citas daļas atbilstoši LBN. |
| Prasības vides pieejamībai | - Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izbūvējot liftu. Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nepieciešamības gadījumā paredzot uzbrauktuvi (pandusu) ar margām pie ieejas. Pārbūvēt galveno ieeju, piedāvāt risinājumus. - Visu durvju iebūve atbilstoši vides pieejamības prasībām. - Atsevišķu sanitāro mezglu piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, paredzot gan aprīkojumu, gan izsaukuma pogas, piedāvāt risinājumus. |
| Prasības ekonomiskajai daļai | - Izmaksu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāiesniedz gan papīra formātā, gan uz elektroniskā datu nesēja MS Excel formātā. - Projektā jāiekļauj iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. - Jāizstrādā būvdarbu apjomu specifikācija, kura atbilst izmaksu tāmei, bet nesatur izmaksu pozīcijas. |
| Projektēšanas ilgums | Atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām 6 (seši) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma līdz būvatļaujas ar atzīmi par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšanai pasūtītājam. |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvniecības iesniegumu un projektu minimālā sastāvā 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs autoram, 1 oriģinālais eksemplārs Pasūtītājam) un CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) |
| Būvprojekta eksemplāru skaits | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvprojektu 6 eksemplārus papīra versijā oriģināli (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs Autoram, 4 eksemplāri Pasūtītājam (cauršūti, lapas sanumurētas) un CD formātā (3 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 3 eksemplāri Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. |
| Prasības autoruzraudzībai | 1. Būvprojekta realizācijas gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem. 2. Pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem. 3. Paredzēt izstrādāt tehniskā projekta izmaiņas, ja tas objektīvi nepieciešams sekmīgai projekta realizācijai. 4. Piedalīties būvsapulcēs, kā arī komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā; 5. Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā. 6. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanai tiks noslēgts atsevišķs līgums. |

Projektēšanas uzdevums tiks saskaņots ar pasūtītāju un precizēts pēc minimālā sastāva projekta izstrādes, tādējādi minimālajā projektā jāiekļauj visi konceptuāli inženiertehniski un arhitektoniski risinājumi.

4. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

Iepirkumam Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

IZSTRĀDĀTO BŪPROJEKTU SARAKSTS

| - Nr. - p.k. | - Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs) | - Līguma darbības - ilgums (no... līdz) Būvprojekta akceptēšanas datums | - Līguma nosaukums, projektēto darbu apraksts, paredzēto būvniecības darbu veidi, to raksturlielumi | - Būvprojekta izstrādes izmaksas bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvprojekta izstrādes izmaksām - bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

Iepirkumam Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām (Nolikuma 3.6. punkts). Jāuzrāda Līguma nosaukums, izpildes laiks, vieta, pasūtītājs, pasūtītāja kontakttālrunis. | 4. ailē minēto līgumu ietvaros projektēto darbu raksturojums | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Tehniskā projekta vadītājs |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Elektroietaišu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |  |

* Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams projektu izstrādei.

6. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos saskaņā ar __________________________________ <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība kā __________________________<Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt __________________ <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

7. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

Iepirkumam “Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| - Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

8. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”  ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt ____________:

un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu u.c.) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts, datums>

9. pielikums

Iepirkuma“Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra

izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā”

izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2018/18 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam “Būvprojekta “Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

| Tāme |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN) |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Būvprojekta autoruzraudzība |  |
| Kopā bez PVN, EUR |  |  |
| 21% PVN summa, EUR |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa), EUR |  |  |

Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums