ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

| Nr. | Pretendenta jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 02.05.2017. |  |  |
| 1. | Vai iepirkumā dotie kvadratūras apjomi ir atbilstoši projektam? - 300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 100m² platībā. - 250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 180m² platībā. - 50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 180m² platībā ? | Tehniskajā specifikācijā norādīti gumijas seguma ieklāšanas apjomi: 1.daļai 110m² platībā; 2.daļai 200m² platībā. Daudzums ir minēts 9.pielikumā “Tehniskais piedāvājums”: 1.daļai 110m² platībā; 2.daļai 200m² platībā. Daudzums ir minēts 10.pielikumā ”Finanšu piedāvājums”: 1.daļai 110m² platībā; 2.daļai 200m² platībā. Gumijas ieklāšanas darbi jāveic: 1.daļai 110m² platībā: 300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 110m² platībā. 250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 110m² platībā. 50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 110m² platībā 2.daļai 200m² platībā: 300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 200m² platībā. 250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 200m² platībā. 50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 200m² platībā. |